# 判断方法:

## 主机不能登录

前提:防火墙关闭，数据库服务启动

在主机不能登录去情况下,客户端基本上也是不能登陆，主机不能登录基本上问题出在数据库，主机连自己的电脑,不管网络怎么样，防火墙是否关闭,只要数据库正常就可登录。

查看数据库是否启动:

【开始】--【Microsoft SQL Server 2005】--【配置工具】--【SQL Server Configration Manager】

如果停止要右击启动服务器。

## 客户端不能登录

前提:和主机一个局域网

在主机可以登录的情况下，客户端不能登录，问题就出在主机的设置或者网络。

主机防火墙需要关闭，或者容许1433数据库端口通过。

【开始】--【控制面板】--【防火墙】

确定防火墙已关闭，如果还是不能登录就要看下网络，客户端的网络要和主机在一个局域网，